				Report on PCR results

13/5/2022

	Settings of analysis:					method: Threshold (Ct) (BF), cr=9, vt=10, tp=30, tv=5

	Date:					13 Mayo 2022, 14:57:55
	Protocol number:					0
	Operator:					Guest
	Run file:					120922.r96
	Comment:

	Test:					...

	Amplification program:					SYBR G Bioline (10µl)

				1. 95,0 °C - 0:02:00

				2. 95,0 °C - 0:00:05					*40

				60,0 °C - 0:00:20

				3. 90,0 °C - 0:00:15					*50				( -1,00 )

				4. 10,0 °C - storage

	Qualitative analysis

	Number of the well					ID of the tube					Ct, Hex					Ct, Hex	Result
			A1					new_Sample					30,9					30,9	+
			B1					new_Sample					31,9					31,9	+
			C1					new_Sample					34,4					34,4	+
			D1					new_Sample					33,4					33,4	+
			E1					new_Sample					29,7					29,7	+
			F1					new_Sample					29,7					29,7	+
			G1					new_Sample					-
			H1					new_Sample					-
			A4					new_Sample					30,2					30,2	+
			B4					new_Sample					30,4					30,4	+
			C4					new_Sample					29,1					29,1	+
			D4					new_Sample					29,1					29,1	+
			E4					new_Sample					25,4					25,4	+
			F4					new_Sample					25,5					25,5	+
			G4					new_Sample					-
			H4					new_Sample					-
			A9					new_Sample					24,2					24,2	+
			B9					new_Sample					23,3					23,3	+
			C9					new_Sample					28,9					28,9	+
			D9					new_Sample					28,7					28,7	+
			E9					new_Sample					25,3					25,3	+
			F9					new_Sample					25,6					25,6	+
			G9					new_Sample					-
			H9					new_Sample					-
			A12					new_Sample					25,6					25,6	+
			B12					new_Sample					25,5					25,5	+
			C12					new_Sample					27,2					27,2	+
			D12					new_Sample					26,9					26,9	+
			E12					new_Sample					23,2					23,2	+
			F12					new_Sample					23,3					23,3	+
			G12					new_Sample					31,2					31,2	+
			H12					new_Sample					30,8					30,8	+
				* Manual(Threshold) method (B,F) Threshold_FAM = 0,0 Threshold_HEX = 6,8

				1

13/5/2022

	Dependence of HEX channel fluorescence on cycle number

	Dependence of ROX channel fluorescence on cycle number

					2